## Erläuterung
Erläuterungen
Im Folgenden werden die Bedienung dieser Excel-Tabelle zur immissionsorientierten Bewertung von Gewässerbenutzungen und notwendige Adaptionen auf den Fachbereich LWB und BGA erklärt. Adaptionen waren notwendig, da die ursprünglichen Anforderungen des Merkblatts DWA-M 102-3 / BWK-M 3-3 auf die Siedlungswasserwirtschaft ausgelegt sind. Detaillierte Informationen und Hintergründe der Berechnungsvorgänge sind direkt DWA-M 102-3 / BWK-M 3-3 zu entnehmen.
Gewässerhydraulik
Um die Gewässerhydraulik darstellen zu können, ist es im vereinfachten Nachweisverfahren notwendig, das Gewässerprofil als teilgefülltes Trapezgerinne abzubilden. Dafür sind Gewässergrunddaten hauptsächlich durch Gewässerbegehungen zu ermitteln. Hinweise zur Gewässerbegehung sind Nr. 5.9 des DWA‑M 102-3 / BWK-M 3-3 zu entnehmen.
Mit den erhobenen Daten werden durch Iteration anschließend Teilfüllungszustände berechnet. Im Ergebnis wird in zwei Grafiken die Beziehung zwischen der Fließgeschwindigkeit vG und dem Gewässerabfluss QG und in einer Grafik die Beziehung zwischen mittlerer Fließtiefe hm und dem Gewässerabfluss QG erzeugt. Zusätzlich wird die jeweilige Beziehung mit einer Potenztrendlinie angenähert, sodass die Parameter der Potenzgleichung für die weiteren Berechnungsschritte in den folgenden Excel-Tabellenblättern genutzt werden können. Da für den hydrologischen Nachweis hohe Gewässerabflüsse ausschlaggebend sind und für den stofflichen Nachweis hingegen niedrige Gewässerabflüsse, werden unterschiedliche Grafiken und somit verschiedene angenäherte Potenztrendlinien generiert. Die Parameter der Potenzgleichung können entweder direkt der generierten Formel entnommen werden oder mittels Solver-Tool automatisch ermittelt werden. Die Vorgehensweise mit Solver-Tool ist dem Excel-Blatt zu entnehmen.
Hydrologischer Nachweis
Der hydrologische Nachweis wird erbracht, indem die eingeleiteten Abflüsse des versiegelten Einzugsgebiets mit dem potentiell naturnahen Gewässerabfluss HQ1,pnat rechnerisch überlagert werden. Dabei ist davon auszugehen, dass das Ziel einer Ansiedlung bzw. Wiederbesiedlung von gewässertypspezifischen Arten erreicht werden kann, sofern der potentiell natürliche jährliche Gewässerabfluss HQ1,pnat durch die zusätzliche Einleitung nicht stärker erhöht wird, als auf den bisherigen, natürlichen zweijährigen Hochwasserabfluss HQ2,pnat. Daraus lässt sich dann ein zulässiger kritischer jährlicher Einleitungsabfluss QE,zul. bestimmen.
Für den hydrologischen Nachweis sind weitere Parameter mittels Gewässerbegehungen sowie aus hydrologischen Unterlagen zu bestimmen. Mittels Gelände- bzw. Lagepläne sind die befestigten Flächen des LWB bzw. der BGA zu ermitteln, ggf. sind oberstromgelegene Einleitungen mit deren befestigten Flächen und ggf. Drosselabflüssen ins Gewässer zu berücksichtigen, sofern diese Einleitungen im gleichen Einflussbereich liegen. Dies ist der Fall, wenn oberstromgelegene Einleitungen geringer entfernt liegen, als der ermittelte maximale Einflussbereich nach Tabelle 7 (im Excel-Blatt enthalten).
Der für eine Einleitungsstelle maßgebliche Einleitungsabfluss QE, welcher mit dem kritischen jährlichen Einleitungsabfluss QE,zul. verglichen werden muss, wird nach Nr. 7.5.2.2 DWA-M 102-3 / BWK-M 3-3 iterativ für die Regenspende einer Dauer, die der längsten Fließzeit tf entspricht, ermittelt. Die längste Fließzeit tf setzt sich zusammen aus der längsten Fließzeit im Kanalisationsnetz bis zur Einleitstelle tf,K und der Fließzeit des resultierenden Gewässerabflusses im Einleitungsfall tf,G (Anhang A.2 Formel A.10 DWA‑M 102-3 / BWK-M 3-3). Die längste Fließzeit im Kanalisationsnetz bis zur Einleitungsstelle tf,K kann für den Anwendungsfall LWB und BGA aufgrund der geringen Einzugsgebietsgröße vernachlässigt werden. Die iterative Berechnung der Fließzeit des resultierenden Gewässerabflusses im Einleitungsfall tf,G startet mit der Ermittlung einer Fließzeit bei HQ1,pnat im maximalen Einflussbereich. Für diese Dauerstufe, welche der Fließzeit gleichzusetzen ist, wird nach KOSTRA-Atlas die zugehörige Niederschlagshöhe bzw. Regenabflussspende ausgewählt, bzw. für nicht tabellierte Werte gradlinig interpoliert. Damit kann dann für den Einleitungsfall ein Gewässerabfluss ermittelt werden, zu welchem eine neue Fließzeit im maximalen Einflussbereich berechnet werden kann. Im Excel-Blatt ist eine Iteration in fünf Schritten vorgesehen. Als Ergebnis wird der im letzten Schritt ermittelte Einleitungsabfluss QE mit dem zulässigen Einleitungsabfluss QE,zul. vergleichen und ausgegeben, ob der hydrologische Nachweis erbracht ist oder nicht. Ist der Nachweis nicht erbracht, muss die Summe der Abläufe durch gezielte Rückhaltemaßnahmen auf den zulässigen Einleitungsabfluss gedrosselt werden.
Stofflicher Nachweis I (O2 und NH3-N)
Der stoffliche Nachweis hinsichtlich des Sauerstoffhaushalts und der Ammoniak-Toxizität wird durch Mischrechnung bei einem aus stofflicher Sicht kritischen Bereich von Abflüssen im Gewässer erbracht.
Dafür werden Einleitungsabflüsse durch ein Regenabflussspektrum berücksichtigt bei zeitgleichen Niedrigwasserabflüssen im Gewässer. Der Sauerstoffgehalt im Gewässer darf dabei den Prüfwert von 5 mg/l O2 nicht unterschreiten und der Ammoniak-Stickstoffgehalt im Gewässer den Prüfwert von 0,1 mg/l NH3-N nicht überschreiten.
Auch hier müssen zunächst einige Gewässergrunddaten sowie Informationen an der Einleitstelle, oberstromgelegener Einleitungen und zufließender Gewässerabschnitte im Nachweisraum ergänzt werden. Das Nachweisverfahren beruht auf vielen komplexen Berechnungsschritten, die ausführlich im Merkblatt DWA-M 102-3 / BWK-M 3-3 erläutert sind. Das Excel-Blatt generiert als Ergebnis zwei Diagramme, die in Abhängigkeit unterschiedlicher Regenabflussspenden den berechneten Sauerstoffgehalt und die berechnete Ammoniak-Stickstoffkonzentration im Gewässer wiedergeben. Zusätzlich sind die oben genannten Prüfwerte der kritischen Konzentrationen als rote Linie dargestellt. Den Grafiken kann entnommen werden, ob der Prüfwert des Sauerstoffgehalts unterschritten und der Prüfwert der Ammoniak-Stickstoffkonzentration überschritten werden. Treten diese Fälle nicht ein, gilt der stoffliche Nachweis als erbracht. Wird nur ein Kriterium nicht erfüllt, ist eine Niederschlagswasserbehandlung erforderlich.
Anmerkung: Auf LWB und BGA mit Niederschlagswasserbehandlung besteht die Möglichkeit einer verzögerten Einleitung von teilgereinigtem Niederschlagswasser aus der Behandlungsanlage ohne gleichzeitigen Niederschlagsabfluss. Aufgrund der geringen Einleitmenge, kann dies in der Mischrechnung ein „Worst-Case-Szenario“ darstellen. Dieses wird im Berechnungsgang durch die Regenabflussspende von 0 l/(s*ha) beschrieben. Sofern im Excel-Blatt eine Behandlungsanlage für Niederschlagswasser mit ihrem Drosselabfluss eingetragen wird, sind die Auswirkungen dieses Szenarios auf das Gewässer in den Diagrammen jeweils im ersten dargestellten Punkt bei 0 l/(s*ha) Regenabflussspende zu erkennen.
Vorgenommene Änderungen zum Merkblatt
Physikalische Wiederbelüftungsrate k2: Die im Merkblatt abgedruckte Formel A.43 für die physikalische Wiederbelüftungsrate k2 ergibt aufgrund einer fehlerhaften Klammersetzung keine plausiblen Werte. Die Formel wurde wie rechts aufgeführt korrigiert.
Sauerstoffdefizit D: Für die Berechnung des Anfangsdefizits D0,O2 am Beginn einer Berechnungsstrecke ist es notwendig, Sauerstoffdefizite aus zufließenden Gewässerabschnitten, das Vorbelastungsdefizit des aktuellen Gewässerabschnitts und das Sauerstoffdefizit des Einleitungsabflusses zu ermitteln. In der Formel A.47 werden die zuvor genannten Sauerstoffdefizite mit unterschiedlichen Einheiten (% und mg/l) angegeben, was für die Berechnung keinen Sinn ergibt. Das Sauerstoffdefizit in % lässt sich jedoch mittels nebenstehender Formel in mg/l umrechnen, weshalb im Excel-Tabellenblatt die Sauerstoffdefizite in % eingetragen werden können und im Anschluss eine Umrechnung in mg/l für die darauffolgenden Berechnungsschritte erfolgt.
Im Merkblatt DWA-M 102-3 / BWK-M 3-3 sind Standardvorgaben für das Sauerstoffdefizit von Einleitungsabflüssen (in Prozent) enthalten, sowie Vorgaben für das Vorbelastungsdefizit für hoch und mäßig eutrophe Gewässer (in Prozent). Hier ist jedoch ein Fehler enthalten, da für hoch eutrophe Gewässer ein Vorbelastungsdefizit von 0 % angegeben wird. In dem Excel-Tabellenblatt wurde diese Angabe auf 40 % angepasst. (Hinweis: Das Vorbelastungsdefizit für hoch eutrophe Gewässer mit 40 % wurde auf Grundlage der Angabe im Merkblatt für ein Vorbelastungsdefizit von 20 % für mäßig eutrophe Gewässer abgeschätzt.)
Stofflicher Nachweis II (Pges)
Ein stofflicher Nachweis bzgl. Phosphor wird im Merkblatt DWA-M 102-3 / BWK-M 3-3 nicht gefordert, ist aber für den Bereich Niederschlagswasser auf LWB und BGA aufgrund der zu erwartenden hohen Belastungen von Bedeutung. Aus diesem Grund wurde zusätzlich ein Nachweisverfahren für den akkumulativ wirkenden Parameter Phosphor entwickelt.
Das Verfahren beruht auf einer Mischrechnung mit Jahresmittelwerten des Abflusses, der P-Konzentration im Gewässer und des Niederschlags. Der Gesamtabfluss im Gewässer setzt sich im Einleitungsfall aus dem Jahresabfluss des Gewässers und dem Niederschlagswasserabfluss der befestigten Flächen des LWB bzw. der BGA zusammen. Abzüglich der Vorbelastungsfracht ergibt sich eine zulässige Einleitungsfracht, die dividiert durch den Niederschlagswasseranfall die zulässige Einleitkonzentration ergibt. Liegt die P-Konzentration im Gewässer (Vorbelastungskonzentration) über dem Orientierungswert cOW für den guten Zustand gemäß OGewV, ist cOW als zulässige Einleitkonzentration anzusetzen.

## Gewässerhydraulik
Anleitung:
Alle Daten aus hydrologischen Unterlagen, topografischen Karten und aus der Gewässerbegehung in die orange gefärbten Zellen eingeben. Gelb gefärbte Zellen enthalten Formeln und dürfen nicht verändert werden. Anschließend entweder die Werte für die Faktoren a, b, c, d, e und f aus den Formeln für die Potenztrendlinien in die entsprechenden Zellen übertragen oder die Lösung mit dem Solver-Tool (Reiter "Daten") generieren, indem die Summe der Fehlerquadrate einen Minimalwert erreichen soll. a, b, c, d, e und f sind die veränderlichen Variablen. Lösungsmethode "GRG-Nichtlinear" wählen. Unter "Optionen" im Reiter "GRG-Nichtlinear" die Konvergenz verkleinern (4 Nullen ergänzen). Anschließend weiter mit hydrologischem und stofflichem Nachweis.
[8 empty] | Solver | vG,berechnet | m/s |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | Fehlerqua. |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | hm,berechnet | m |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | Fehlerqua. |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Gewässerhydraulik | [6 empty] | Iteration |  |  |  |  | 0.0125 | 0.025 | 0.0375 | 0.05 | 0.0625 | 0.075 | 0.0875 | 0.1 | 0.1125 | 0.125 | 0.1375 | 0.15 | 0.1625 | 0.175 | 0.1875 | 0.2 | 0.2125 | 0.225 | 0.2375 | 0.25 | 0.2625 | 0.275 | 0.2875 | 0.3 | 0.3125 | 0.325 | 0.3375 | 0.35 | 0.3625 | 0.375 | 0.3875 | 0.4 | 0.4125 | 0.425 | 0.4375 | 0.45 | 0.4625 | 0.475 | 0.4875 | 0.5 | 0.5125 | 0.525 | 0.5375 | 0.55 | 0.5625 | 0.575 | 0.5875 | 0.6 | 0.6125 | 0.625 | 0.6375 | 0.65 | 0.6625 | 0.675 | 0.6875 | 0.7 | 0.7125 | 0.725 | 0.7375 | 0.75 | 0.7625 | 0.775 | 0.7875 | 0.8 | 0.8125 | 0.825 | 0.8375 | 0.85 | 0.8625 | 0.875 | 0.8875 | 0.9 | 0.9125 | 0.925 | 0.9375 | 0.95 | 0.9625 | 0.975 | 0.9875 | 1
Grunddaten Gewässer | [6 empty] | Iteration Fließtiefe | hG iterativ | hGi | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sohlengefälle | aus topografischer Karte | Is |  | m/m |  |  | Fließtiefe | hG = MIN(hGi, hB) | hG | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rauheitsbeiwert | aus Gewässerbegehung | kst |  | m^(1/3)/s |  |  | durchflossene Fläche | AG = hG * (bSo + nB * hG) | AG | m² | (A.2) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sohlenbreite | aus Gewässerbegehung | bSo |  | m |  |  | Wasserspiegelbreite | B = bSo + 2 * nB * hG | B | m | (A.3) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Böschungshöhe | aus Gewässerbegehung | hB |  | m |  |  | benetzter Umfang | U = bSo + 2 * hG * (1 + nB²)^(1/2) | U | m | (A.4) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Wasserspiegelbreite bei bordvollem Abfluss | aus Gewässerbegehung | bvoll |  | m |  |  | hydraulischer Radius | R = AG / U | R | m | (A.5) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Böschungsneigung |  | nB | #DIV/0! | - | (A.1) |  | Fließgeschwindigkeit | vG = kst * Is^(1/2) * R^(2/3) | vG | m/s | (A.6) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | Kontrollgröße | Q = vG * AG | QG | l/s | (A.7) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Lösung mit dem Solver-Tool: | Summe der Fehlerquadrate |  | #DIV/0! |  |  |  | mittlere Fließtiefe | hm = AG / B | hm | m | (A.8) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
angenäherte Potenztrendlinie für den hydrologischen Nachweis |  |  |  | angenäherte Potenztrendlinien für den stofflichen Nachweis
|  | y = a * x^b |  |  |  | y = c * x^d
|  | a = |  |  |  | c =
|  | b = |  |  |  | d =
y = e * x^f
e =
f =

## Hydrologischer Nachweis
Grunddaten Gewässer
Einzugsgebiet | aus hydrologischen Unterlagen | AE0 |  | km²
p.nat.jährl. Hochwasserspende | aus hydrologischen Unterlagen | Hq1,pnat |  | l/(s*km²)
p.nat.2-jährl. Hochwasserspende | aus hydrologischen Unterlagen | Hq2,pnat |  | l/(s*km²)
Faktor x | x = Hq2,pnat / Hq1,pnat - 1, Standardvorgabe: 0,1 | x | 0.1 | - | Gl.(2)
p.nat.jährl. Hochwasserabfluss | HQ1,pnat = AE0 * Hq1 | HQ1,pnat | 0 | l/s
Fließgeschwindigkeit bei MNQ | aus Gewässerbegehung | v |  | m/s
Fließtiefe bei MNQ | aus Gewässerbegehung | h |  | m
maximaler Einflussbereich | Tabelle 7 im Merkblatt | LG,erm. |  | m | Tabelle 7
hydraulischer Nachweis
zulässiger kritischer jährlicher Einleitungsabfluss | QE,zul = Hq1 * (Ab,a,ober + Ab,a) + x * Hq1 * AE0 | QE,zul | 0 | l/s | Gl.(1)
oberstrom gelegene Einleitungen & deren Einzugsgebiete (wenn diese im Einflussbereich liegen)
Abminderungsbeiwert „befestigte Fläche“ | Standardvorgabe: 1; oder Tabelle C.1 | fD |  | -
befestigte Fläche |  | Ab,a,ober |  | ha
Drosselabfluss ins Gewässer | wenn vorhanden, sonst leer | ∑QDr',ober |  | l/s
direktes Einzugsgebiet & dessen Einleitung
Abminderungsbeiwert „befestigte Fläche“ | Standardvorgabe: 1; oder Tabelle C.1 | fD |  | -
gering verschmutzte Flächen (z.B. Dächer) | nicht behandlungsbedürftig | Ab,a,1 |  | ha
verschmutzte Flächen (z.B. Hofflächen) | behandlungsbedürftig | Ab,a,2 |  | ha
gesamte befestigte Fläche |  | Ab,a | 0 | ha
Faktoren zur Berechnung der Fließgeschwindigkeit (mit Hilfe angenäherter Potenzgleichung - siehe Tabellenblatt "Gewässerhydraulik") |  | a | 0
|  | b | 0
Fließgeschwindigkeit bei HQ1,pnat | berechnet mit Hilfe Potenzgleichung | vG1 | #NUM! | m/s
abgeschätzte Fließzeit bis Ende Einflussbereich | tf,G = LG,erm. / vG | tf,G1 | #NUM! | min
Auswahl von 2 Dauerstufen nach KOSTRA-Atlas zw. denen abgeschätze Fließzeit liegt |  | D |  |  | min
zugehörige Niederschlagshöhen nach KOSTRA-Atlas od. lokaler Auswertung mit n = 1 |  | N |  |  | mm
Iteration in 5 Schritten |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Ist der hydraulischer Nachweis erbracht? ∑QE < QE,zul ?
Dauerstufe der Regenabflussspende |  | D | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | min
Niederschlagshöhe nach KOSTRA-Atlas od. lokaler Auswertung mit n = 1 |  | N | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | mm
Regenabflussspende nach KOSTRA-Atlas od. lokaler Auswertung mit n = 1 |  | rt,f | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | l/(s*ha)
Einleitungsabfluss oberstromgelegener Einleitungen | QE,ober = Ab,a,ober * fD * rt,f | QE,ober | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | l/s
Einleitungsabfluss des direkten Einzugsgebiets | QE,EZG = Ab,a * fD * rt,f | QE,EZG | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | l/s
Einleitungsabfluss gesamt | ∑QE = QE,EZG + QE,ober | ∑QE | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | l/s | #NUM!
Gewässerabfluss | QG = HQ1,pnat + QE | QG | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | l/s
Fließgeschwindigkeit | berechnet mit Hilfe Potenzgleichung | vG | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | m/s
abgeschätzte Fließzeit im Gewässer bei Einleitung | tf,G = LG,erm. / vG | tf,G | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | min
Anleitung
1. Alle Daten aus hydrologischen Unterlagen und aus der Gewässerbegehung eingeben.
2. Maximaler Einflussbereich aus Tabelle 7 in Abhängigkeit der Fließgeschwindigkeit und Fließtiefe bei MNQ auswählen.
3. Befestigte angeschlossene Fläche und Abminderungsbeiwert eingeben. Abminderungsbeiwert fD kann aus Tabelle C.1 gewählt, bzw. bei Unwissenheit mit 1 angenommen werden.
Info: Der maßgebliche Einleitungsabfluss berechnet sich im vereinfachten Nachweisverfahren für eine Regenspende der Häufigkeit 1 und einer Dauer, die der längsten Fließzeit im Gewässer entspricht.
4. Zwei Dauerstufen nach KOSTRA-Atlas od. lokaler Auswertung wählen, zwischen denen die abgeschätze Fließzeit bei HQ1,pnat bis zum Ende des Einflussbereiches liegt, sowie die zugehörigen Niederschlagshöhen.
5. Für die Iteration in 5 Schritten werden die nicht tabellierten Dauerstufen, Niederschlagshöhen und Regenabflussspenden interpoliert. Liegt die Dauerstufe in einem der Iterationsschritte unter den ausgewählten Dauerstufen, müssen diese neu angepasst werden.
6. Gilt der Nachweis nicht als erbracht, müssen entsprechende Rückhaltemaßnahmen ergriffen werden, die die Einleitung in das Gewässer drosseln.

## Stoffl. Nachweis I (O2 & NH3-N)
Grunddaten Gewässer | [5 empty] | Anleitung: | [8 empty] | OGewV
MNQ | aus hydrologischen Unterlagen | MNQ |  | l/s |  | Alle noch fehlenden Grunddaten für das Gewässer aus hydrologischen Unterlagen und aus der Gewässerbegehung eingeben. OGewV nutzen für Vorbelastungswerte, Sauerstoffvorbelastungsdefizit abschätzen. Fehlende Daten zum Einzugsgebiet ergänzen. Schmutzkonzentrationen und pH-Wert in der Einleitung abschätzen, Sauerstoffdefizit der Einleitung mit Hilfe von Tabelle A.1 bestimmen. Wenn unterschiedlich stark verschmutzte Flächen getrennt abgeleitet werden, in den Angaben eine Unterscheidung vornehmen. Wenn vorhanden, Angaben zu oberstrom gelegenen Einleitungen ergänzen, sowie Angaben zu zufließenden Gewässerabschnitten im Nachweisraum. Um die Immissionsbetrachtung für nur einen Niederschlagswasserstrom zu machen, kurzzeitig eine der Flächen auf 0 ha setzen.
Wassertemperatur (sommerliches Maximum) | Standardvorgabe: 20°C | T |  | °C
pH-Wert (Vorbelastung) | aus Güteuntersuchung bzw. OGewV | pHV |  | -
Alkalinität (Vorbelastung) | in Abhängigkeit vom Gewässertyp | ALKV | -12 | mmol/l | Gl.(6)
gelöste Karbonate im Gewässer vor der Einleitung |  | CV,Karb,gel | -23943159.7796 | mmol/l | (A.48)
Fließgeschwindigkeit bei MNQ | aus Gewässerbegehung | v | 0 | m/s
Fließtiefe bei MNQ | aus Gewässerbegehung | h | 0 | m
Abschnittslänge zur nächst unterhalb gelegenen Einleitstelle | aus Gewässerbegehung | LG |  | m
maximaler Einflussbereich | MAX(LG;LG,erm.) | Lmax | 0 | m |  | Die für das Gewässer "schlimmste" Situation ist MNQ ohne Regenereignis in Verbindung mit der Einleitung von behandeltem Niederschlagswasser. Dieser Zustand wird durch die Regenabflussspende von 0 l/(s*ha) im Berechnungsgang und in den unten gezeigten Grafiken dargestellt.
theoretische Sauerstoff-Sättigungskonzentration | wenn T nicht mit 20°C gewählt wird | CSätt,O2,V | 14.6031 | mg/l
Sauerstoff-Vorbelastungsdefizit des aktuellen Gewässerabschnitts | unbelastet: 0%; mäßig eutroph: 20%; hoch eutroph: 40% | DV,% |  | %
Sauerstoff-Vorbelastungsdefizit des aktuellen Gewässerabschnitts | DV = CSätt,O2,V * ((100-DV,%)/100) | DV | 14.6031 | mg/l
Vorbelastungskonzentration | Standardvorgabe: OGewV | CV (BSB5) |  | mg/l
| Standardvorgabe: OGewV | CV (NH4-N) |  | mg/l
Vorbelastungsfracht Gewässer | BV = MNQ * CV | BV (BSB5) | 0 | mg/s | (A.33)
|  | BV (NH4-N) | 0 | mg/s | (A.33)
direktes Einzugsgebiet & dessen Einleitung
Abminderungsbeiwert „befestigte Flächen“ |  | fD | 0 | -
gering verschmutzte Flächen (z.B. Dächer) | nicht behandlungsbedürftig | Ab,a,1 | 0 | ha
verschmutzte Flächen (z.B. Hofflächen) | behandlungsbedürftig | Ab,a,2 | 0 | ha
gesamte befestigte Fläche |  | Ab,a | 0 | ha
Konzentration der Schmutzstoffe im nicht behandlungsbedürftigem Regenabfluss | Standardvorgabe: 20 mg/l | CR,1 (BSB5) |  | mg/l
| Standardvorgabe: 5 mg/l | CR,1 (NH4-N) |  | mg/l
Konzentration der Schmutzstoffe im behandlungsbedürftigem Regenabfluss | Standardvorgabe: ? mg/l | CR,2 (BSB5) |  | mg/l
| Standardvorgabe: ? mg/l | CR,2 (NH4-N) |  | mg/l
geodätische Höhe der Einleitungsstelle | wenn T nicht mit 20°C gewählt wird | Hgeo,E |  | mNN
pH-Wert des Einleitungsabflusses | Standardvorgabe: ? | pHE |  | -
Alkalinität des Einleitungsabflusses | Standardvorgabe: 2,8 mmol/l | ALKE | 2.8 | mmol/l
gelöste Karbonate im Einleitungsabfluss |  | CE,Karb,gel | 5586737.2819 | mmol/l | (A.48)
theoretische Sauerstoff-Sättigungskonzentration | wenn T nicht mit 20°C gewählt wird | CSätt,O2,E | 14.6031 | mg/l
Sauerstoffdefizit des nicht behandlungsbedürftigem Einleitungsabflusses |  | DE,%,1 |  | % | Tabelle A.1
Sauerstoffdefizit des behandlungsbedürftigem Einleitungsabflusses |  | DE,%,2 |  | % | Tabelle A.1
Niederschlagswasserrückhalt des nicht behandlungsbedürftigem Niederschlagswasserabflusses
Drosselabfluss ins Gewässer | wenn vorhanden, sonst leer | QDr1 |  | l/s
Niederschlagswasserbehandlung und -rückhalt des behandlungsbedürftigem Niederschlagswasserabflusses
Drosselabfluss ins Gewässer |  | QDr2 |  | l/s
Abbauleistung | z.B.: Bodenfilter: BSB5 ≥ 80 % NH4-N ≥ 60 % | η (BSB5) |  | %
|  | η (NH4-N) |  | %
oberstrom gelegene Einleitungen & deren Einzugsgebiete (auch außerhalb des direkten Einflussbereichs)
Abminderungsbeiwert „befestigte Fläche“ | Standardvorgabe: 1; oder Tabelle C.1 | fD |  | -
befestigte Fläche |  | Ab,a,ober |  | ha
Drosselabfluss ins Gewässer | wenn vorhanden, sonst leer | QDr' |  | l/s
Konzentration der Schmutzstoffe im Regenabfluss | Standardvorgabe: 20 mg/l | CR' (BSB5) |  | mg/l
| Standardvorgabe: 5 mg/l | CR' (NH4-N) |  | mg/l
Regenabflussspende |  | qr' | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | l/(s*ha)
Einleitungsabfluss oberstrom gelegener Einleitungen | QR,st' = qr * Ab,a,ober * fD | QR,st' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | l/s
Einleitungsabfluss oberstrom gelegener Einleitungen | QE,st' = min(QDr'; QR') | QE,st' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | l/s
Einleitungsfracht oberstrom gelegener Einleitungen | Übernahme aus anderen Projekten (od. Annahme Ø-Konz. im Regenabfluss) | BE' (BSB5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg/s |  | Übernahme aus anderen Projekten immer besser
|  | BE' (NH4-N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg/s
Stofflicher Nachweis (Mischrechnung)
Faktoren zur Berechnung der Fließgeschwindigkeit und der mittleren Tiefe (mit Hilfe angenäherter Potenzgleichungen - siehe Tabellenblatt "Gewässerhydraulik") |  | c | 0
|  | d | 0
|  | e | 0
|  | f | 0
Regenabflussspende |  | qr | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | l/(s*ha)
spendenabhängiger Konzentrationsfaktor des Regenwassers | Standardvorgabe: 1,0 | cf (BSB5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -
| Standardvorgabe: 1,0 | cf (NH4-N) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -
maßgeblicher Regenabfluss für nicht behandlungsbedürftigem Anteil | QR,st1 = qr * Ab,a,1 * fD | QR,st,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | l/s
maßgebliche Einleitung für nicht behandlungsbedürftigem Anteil | QE,st,1 = min(QDr1; QR,st,1) | QE,st,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | l/s
Einleitungsfracht des unbehandeltem Regenabflusses | BE,1 = QE,st.1 * CR1 * cf | BE (BSB5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg/s
|  | BE (NH4-N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg/s
maßgeblicher Regenabfluss für behandlungsbedürftigem Abfluss | QR,st,2 = qr * Ab,a,2 * fD | QR,st,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | l/s
maßgebliche Einleitung für behandlungsbedürftigem Anteil | QE,st,2 = min(QDr2; QR,st,2) | QE,st,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | l/s
Einleitungsfracht des behandeltem Regenabflusses | BE,2 = QE,st,2 * CR2 * cf * (1-η/100) | BE (BSB5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg/s
|  | BE (NH4-N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg/s
maßgebliche Einleitung für den stofflichen Nachweis | QE,st = QE,st,1 + QE,st,2 | QE,st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | l/s
Einleitungskonzentration | CE = (BE,1 + BE,2) / QE,st | CE (BSB5) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | mg/l
|  | CE (NH4-N) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | mg/l
Gewässerabfluss | QG = MNQ + QE,st + QE' | QG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | l/s | (A.31)
Fließgeschwindigkeit | berechnet mit Hilfe Potenzgleichung | vG | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | m/s | (A.6)
mittlere Fließtiefe | berechnet mit Hilfe Potenzgleichung | hm | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | m | (A.8)
zufließende Gewässerabschnitte im Nachweisraum
mittlerer Niedrigwasserabfluss zufließender Gewässerabschnitte im Nachweisraum |  | MNQ' |  | l/s
berechnetes Sauerstoffdefizit aus zufließenden Gewässerabschnitten |  | DG,O2' |  | mg/l
berechnete BSB5-Konzentration zufließender Gewässerabschnitte |  | CG' | [10 empty] | mg/l
berechnete Abflüsse zufließender Gewässerabschnitte im Nachweisraum |  | QG' | [10 empty] | l/s
Sauerstoffhaushalt
Abschnittslänge (LG (siehe oben) oder Lmax) |  | LG,erm. | 0 | m | (A.40)
Abbaurate der organischen Substanz | nach Gammeter | k1 | 0.03 | 1/h
Sauerstoff-Sättigungskonzentration | Standard bei 20°C: 9,1 mg/l | CSätt,O2 | 14.6031 | mg/l
korrigierte mittlere Fließtiefe |  | hkorr | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | m | (A.43)
BSB5-Gewässerkonz. am Anfang der Berechnungsstrecke |  | CG | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | mg/l | (A.46)
Sauerstoffdefizit des Einleitungsabflusses bei 20°C | DE = CSätt,O2,V * ((100-DE,%)/100) | DE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | mg/l
Anfangssauerstoff-Defizit |  | D0,O2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | mg/l | (A.47)
kritische Fließzeit | Bedingung! | tG,krit | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | h | (A.37)
Fließzeit im Gewässerabschnitt |  | tG | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | h | (A.41)
kritisches maximales Sauerstoffdefizit | Bedingung! | Dkrit | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | mg/l | (A.36)
physikalische Wiederbelüftungsrate | nach Churchill | k2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1/h | (A.43)
minimaler Sauerstoffgehalt | Cmin,O2 = CSätt,O2 - Dkrit | Cmin,O2 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | mg/l | (A.42)
NH3-N Toxizität
Säurekonstante |  | pKs | 9.401 | - | (A.53)
Alkalinität im Gewässer nach Einleitung |  | ALKG | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | mmol/l | (A.50)
gelöste Karbonate im Gewässer nach Einleitung |  | CG,Karb,gel | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | mg/l | (A.49)
pH-Wert Gewässer | Berechnung nach JORDAN | pHG | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - | (A.51)
NH4-N-Gewässerfracht unterhalb der Einleitung |  | BG (NH4-N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg/s | (A.32)
NH4-N-Gewässerkonzentration unterhalb der Einleitung | CG = BG/QG | CG (NH4-N) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | mg/l | (A.34)
NH3-N Konzentration | NH3-N nach Emerson et al. | CG (NH3-N) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | mg/l | (A.52)
|  | Ckrit,O2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Ckrit,NH3-N | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## Stoffl. Nachweis II (Pges)
Anleitung: Orange gefärbete Zellen sind auszufüllen; gelb markierten Zellen sind Formeln hinterlegt. Diese sind dementsprechend nicht zu verändern.
Grunddaten Gewässer
Jahresabfluss gesamt (befestigte Flächen enthalten) | aus hydrologischen Unterlagen / Modellierung | Qges |  | m³/a
Messwert im Gewässer |  | Cv (Pges) |  | mg/l
Orientierungswert (darf nicht durch Einleitungen überschritten werden) | OGewV (guter Zustand) | COW (Pges) |  | mg/l
direktes Einzugsgebiet & dessen Einleitung
mittlerer Jahresniederschlag | aus hydrologischen Unterlagen | hNA |  | l/m²
Abminderungsbeiwert „befestigte Flächen“ |  | fD | 1 | -
gesamte befestigte Fläche |  | Ab,a | 0 | ha
gesamter Niederschlagswasseranfall |  | QR,a | 0 | m³/a
zulässige Einleitkonzentrationen für den Einleitungsort
max. mögliche Einleitkonzentration | CE,soll = ((Qges + QR,a) * cOW - Qa * cV)/QR,a | CE,soll (Pges) | 0 | mg/l